| 实验室PH计（酸度计） |
| --- |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| PHS-3D | PH计 | 大液晶屏显示，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.01PH | 2350 |
| PHS-3C | PH计 | 大液晶屏显示，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.01PH | 2398 |
| PHS-3G | 精密PH计 | LCD显示，带搅拌功能，测量范围：PH(-2.00∼19.99)PH；显示精度：±0.01PH；手动温补0.0-60.0℃ | 3100 |
| PHS-3E | 精密PH计 | 大液晶屏显示，手/自温补，测量范围：PH(-2.00∼18.00)PH；显示精度：±0.01PH | 2600 |
| PHS-3B | 精密PH计 | LED显示，手/自温补，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.01PH | 2690 |
| PHS-3F | 实验室PH计 | LCD显示，RS232接口，手/自温补，GLP功能，自动诊断功能，测量范围：PH(-2.00∼20.00)PH；显示精度：±0.01PH | 2800 |
| PHSJ-4A | 实验室PH计 | LCD显示，RS232接口，手/自温补，测量范围：PH(0.000∼14.000)PH；显示精度：±0.005PH | 3620 |
| PHSJ-5 | 实验室PH计 | 触摸式大液晶屏，RS232接口，自动温补，测量范围：PH(-2.000∼18.000)PH；显示精度：±0.002PH | 6318 |
| PHS-25 | PH计 | 指针式读数，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.05PH | 819 |
| PHS-25 | 数字PH计 | LCD显示，数字PH计，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.05PH | 980 |
| PHS-2F | 数字PH计 | LED显示，测量范围：PH(0.00-14.00)PH；显示精度：±0.02PH | 1400 |
| PHBJ-260 | 便携式PH计 | 宽屏LCD显示，手/自温补，RS232接口，IP65防水等级，测量范围：PH(0.00-14.00)PH；显示精度：±0.01PH | 3250 |
| PHB-4 | 便携式PH计 | LCD显示，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.03PH | 1288 |
| PHS-29A | 数字PH计 | LED显示，测量范围：PH(0.00∼14.00)PH；显示精度：±0.02PH | 980 |
| 实验室电导率仪 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| DDS-307 | 电导率仪 | LED显示，具0~10mv输出信号，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm ，精度：±0.5％(FS) | 1800 |
| DDS-307A | 电导率仪 | 大液晶屏显示，手/自温补，可测电导，TDS,温度，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm，精度：±0.5％(FS) | 2380 |
| DDSJ-308A | 电导率仪 | LCD显示，RS232接口，自动温补，可测电导，TDS,盐度，温度，测量范围：电导率：(0∼1.999×105)μs/cm；精度：±0.5％(FS) | 3880 |
| DDSJ-318 | 电导率仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏，自动温补电导，电阻率，TDS,盐度，温度，支持GLP规范，Rs232和USB接口，测量范围：电导率：(0.000∼1.999×105)μs/cm；精度±0.5%(FS) | 6800 |
| DDBJ-350 | 便携式电导率仪 | 宽屏LCD显示，手/自温补，RS232接口，IP65防水等级，可测电导，TDS,盐度，温度，测量范围：电导率：(0∼1.999×105)μs/cm；精度±1.0%(FS) | 3250 |
| DDB-303A | 便携电导率仪 | LCD显示，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm，精度±1.0%(FS) | 1520 |
| DDS-11D | 电导率仪 | 指针读数，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm ，精度±1.5%(FS) | 980 |
| TM-03 | 笔式电导率仪 | 笔式，液晶显示，测量范围： 精度±2%(FS) | 250 |
| DDS-11C | 电导率仪 | 指针读数，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm ，精度±1.0%(FS) | 980 |
| DDS-11C | 电导率仪（数） | LED显示，测量范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm ，精度±1.0%(FS) | 1280 |
| DDS-11A | 电导率仪 | 指针读数，范围：电导率：(0∼1×105)μs/cm（分12个量程），精度级别1.5级 | 950 |
| DDS-11A | 电导率仪（数） | LED显示，测量范围：电导率：μs/cm（分5个量程） 精度级别：1.0级 | 1100 |
| 实验室溶解氧 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| JPB-607A | 便携式溶解氧分析仪 | LCD显示，自动温补，测量范围：溶解氧：(0.0∼20.0)mg/L；精度±0.3mg/L | 2180 |
| JPBJ-608 | 便携式溶解氧分析仪 | 宽屏LCD显示，自动温补，RS232接口，IP65防水等级，测量范围：溶解氧：(0.00∼19.99)mg/L；精度：±0.1mg/L | 3880 |
| JPB-605 | 溶解氧分析仪 | LCD显示，RS232接口，自动温补，可测溶解氧，溶解氧饱和度，测量范围：溶解氧：(0.00∼20.00)mg/L；精度±0.3mg/L | 3980 |
| 实验室离子计 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| PXS-270 | 离子计 | LED显示，测量范围：(0.00∼14.00)PH/Px；精度：±0.01PH/PX | 3180 |
| PXB-286 | 离子计 | 背光LED显示，范围：0.00-14.00PX，精度：±0.01PH/PX | 3860 |
| PXSJ-216 | 离子计 | LCD显示，RS232接口，自动温补，具有多种离子测量模式，测量范围：(0.000∼13.999)PH/Px；精度：±0.005PH/PX | 5880 |
| PXSJ-226 | 离子计 | 触摸式大液晶屏，RS232接口，自动温补，具多种离子模式，多种单位转换，测量范围：(0.000∼14.000)PH/Px；精度：±0.002PH/PX | 8200 |
| DWS-51 | 钠离子计 | LED显示，测量范围：pNa：(0.00∼9.00)pNa；精度：±0.02PNA | 3180 |
| DWS-51-1 | 碱化装置 |  | 1600 |
| DWS-295 | 钠离子计 | LCD显示，RS232接口，自动温补，测量范围：pNa值：(0.00∼9.00)pNa；精度：±0.01PNA. | 8200 |
| DWS-296 | 氨(氮)测定仪 | 点阵式液晶显示，mv，mg/l，PN三种显示，RS232接口，范围：氨氮浓度：（0.05~1000）mg/L，精度：±1% | 11800 |
| 实验室滴定仪 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| ZDY-500 | 自动永停滴定仪 | 指针式读数，范围（0~10）ml；（0~25）ml | 3980 |
| ZD-2 | 自动电位滴定仪 | LED显示，电磁阀控制滴液，测量范围：PH：(0.00∼14.00)PH；精度±0.03PH | 4980 |
| ZDJ-4A | 自动电位滴定仪 | LCD显示，可进行多种滴定及PH测量，RS232，带滴定专用软件，测量范围：PH：0.00~14.00PH,精度:±0.01PH | 21800 |
| ZDJ-5 | 库仑滴定仪 | 专用库仑测定，测量范围：0.00-±1999.9mv，精度：电解电流±0.25%读数。 | 14800 |
| ZDJ-5 | 电位滴定仪 | 测量范围：PH：(0.00∼14.00)PH；精度±0.01PH。触摸式大液晶屏，RS232接口，配相应滴定模块可进行电位，电导，永停滴定，带滴定专用软件 | 32500 |
|  | 电导测量单元 |  | 8000 |
|  | 永停测量单元 |  | 6500 |
| 实验室多参数 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 价格 |
| DZS-706 | 多参数分析仪 | LED显示，手动/自动温补，范围：PH:0.00-14.00PH,ORP:±1999；电导率：0~1×105us/cm；温度：0-60℃ | 3860 |
| DZS-707 | 多参数水质分析仪 | RS232接口，范围：PH:0.00-14.00PH；电导率：0.000-199.9ms/cm；溶解氧：浓度：0.00-19.99mg/L，温度：-5.0-105.0℃ | 7000 |
| DZS-708 | 多参数水质分析仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏，有多种常用的离子模式，支持GLP规范，USB.RS232接口，范围：PH/PX:-2.000~19.999PH/PX,电导率：0.000us/cm~199.9ms/cm；溶解氧浓度：0.00~19.99mg/L；温度：-5.0~135.0℃ | 13500 |
| DZS-718 | 便携式多参数分析仪 | 便携式，有多种常用的离子模式，支持GLP规范，USB接口，范围：PH/PX:-2.000~19.999PH/PX;电导率：0.000us/cm~199.9ms/cm；溶解氧浓度：0.00~19.99mg/L；温度：-5.0~135.0℃ | 12000 |
| 实验室环保仪器 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| WZS-185 | 高浊度仪 | LED显示，透射-反射光测量原理，测量范围：0-1000NTU；精度±3.0%FS | 7958 |
| WZS-180 | 低浊度仪 | LED显示，透射-反射光测量原理，测量范围：0-25NTU；精度±2.0%FS | 7958 |
| WGZ-2000 | 浊度仪 | 四位LED数字显示，范围：NTU:0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000(量程自动切换)；线性误差：3%FS | 7800 |
| COD-571 | 化学需氧量分析仪 | LCD显示，165℃高温快速消解，范围：0~1500mg/L，精度±8％读数。 | 8850 |
| COD-571-1 | 消解装置 |  | 3978 |
| COD-572 | 化学需氧量分析仪 | LCD显示，回流法，快捷，精度高，测量范围：(0∼1000)mg/L；精度±2%FS | 7200 |
| KLS-411 | 微量水份分析仪 | LCD显示，卡式水份分析，测量范围：20μg∼20mg，精度：±3%读数 | 8850 |
| ZDY-501 | 水份分析仪 | 指针式读数，电量法，滴定微量水的经典方法，测量范围：500μg∼10mg ，精度±3% | 3978 |
| 实验室其它产品 |
| 型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
| DJS-292 | 双显恒电位仪(带RS-232) | 恒电位范围：±3mv，恒电流范围：±1A | 13800 |
| DJS-292 | 双显恒电位仪 | 恒电位范围：±3mv，恒电流范围：±1A | 6700 |
| 44B | 双联电解分析仪 | 最大点解电流可达8A，最小约0.2A | 5500 |
| KDN-1 | 自动凯氏定氮仪 | 高分辨率5.2英寸液晶显示屏；手动自动双模式任意切换；测量范围：0.1~240mgN;重复精度：0.5%CV | 17800 |
| KDNX-20 | 石墨消解仪 | 温度范围：室温~450℃；控制精度：±1℃ | 7800 |
| GT-8L | 纯水机 | 产水量：8L/h,18.2MΩ | 19800 |
| GT-15L | 纯水机 | 产水量：15L/h,18.2MΩ | 22500 |
| GT-20L | 纯水机 | 产水量：20L/h,18.2MΩ | 25000 |
| GT-30L | 纯水机 | 产水量：30L/h,18.2MΩ | 28000 |

服务热线：400-666-1580（9：00-16：00节假日除外）